## List2
TROŠKOVNIK
Ponuditelj:
Predmet nabave: Rekonstrukcija krova na objektu kotlovnica
R. br. | OPIS PREDMETA NABAVE | Mjerna jedinica | Količ | Jedinična cijena bez Pdv-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A) PRIPREMNI RADOVI
1. | Skidanje starog lima sa krova i odvoz na deponiju | m2 | 344
2. | Demontaža postojećeg gromobrana te ponovna montaža | paušal | 1
3. | Demontaža snjegobrana te ponovna montaža | ml | 55
4. | Montaža i demontaža skele | m2 | 264
B) TESARSKI RADOVI
1. | Nabava i ugradnja daske krova | m2 | 430
2. | Nabava i ugradnja letve i kontra letve | m2 | 430
3. | Nabava i ugrdanja paropropusno vodonepropusne folije | m2 | 430
C) LIMARSKI RADOVI
1. | Nabava i ugradnja trapeznog krova T-35 | m2 | 430
2. | Nabava i ugradnja vetar lajsni | ml | 35
3. | Nabava i ugradnja uzazidanog lima | ml | 31
4. | Nabava i ugradnja sljemena krova | ml | 33
5. | Nabava i ugradnja metalne mrežice | ml | 66
6. | Nabava i ugradnja metalnih snjegobrana | ml | 11
7. | Nabava i ugradnja žljeba, cijevi, koljena, kotlića | ml | 102
8. | Nabava i ugradnje maske ispod žljeba | ml | 66
9. | Nabava i ugradnje opšava dimnjaka | kom | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
Iznos PDV-a obračunat po stopi od 25%
Ukupna cijena ponude
* Troškovnik mora biti popunjen po svim navedenim stavkama; u suprotnom ponuda će biti odbijena.
U _____________________, __________2020.
(Pečat i potpis odgovorne osobe)