## Potrošni materijal za kirurgiju
Ponuditelj:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Predmet nabave: Potrošni materijal za kirurgiju
R.B. | Naziv | J.M. | Okvirna godišnja količina | Cijena/kom. bez PDV-a | UKUPNO bez PDV-a | STOPA PDV | Iznos PDV | Kataloški broj | Proizvođač / zemlja porijekla
1 | Samozaključavajuće kvačice od neresorptivnog polimera sa zupcima, različite veličine | kom | 120
2 | Kvačice za ligiranje titanske, V oblika, srednje velike ili velike (ML, L), punjenje od 6 klipova, sterilne | kom | 200
3 | Kvačice za ligiranje titanske, V oblika, srednje ili male (M, S), punjenje od 6 klipova, sterilne | kom | 40
4 | Polipropilenska mrežica za herniju, težine 100 g/m2, pre-cut, veličine 6x11 cm | kom | 10
5 | Polipropilenska mrežica za herniju, težine 100 g/m2, pre-cut, veličine 6x13 cm | kom | 1
6 | Polipropilenska mrežica za herniju, težine 37,8 g/m2, veličine 15x15 cm | kom | 2
7 | Polipropilenska mrežica za herniju, težine 37,8 g/m2, veličine 30x30 cm | kom | 1
8 | Monopolarna kukica za laparoskopske zahvate, jendokratna, sterilna | kom | 5
9 | Jednokratni silikonski četverokanaličasti dren 24CH | kom | 5
10 | Jednokratni silikonski četverokanaličasti dren s bodežom 10,15,19,21CH | kom | 10
11 | Jednokratni silikonski plosnati dren 3x7-4x10mm | kom | 10
12 | Jednokratni, mekani silikonski dren 9CH, dužine 50cm | kom | 10
13 | Neutralna elektroda s adhezivnim gelom, dvostruka, jednokratna | kom | 10
14 | Jednokratna olovka za elektrokirurški generator, ručna aktivacija, tri-pinska konekcija | kom | 40
15 | Višekratna olovka za elektrokirurški generator, ručna aktivacija, tri-pinska konekcija | kom | 10
16 | Nastavak za elektrokiruršku olovku, iglica, dugi, jednokratni | kom | 40
17 | Nastavak za elektrokiruršku olovku, ravni, dugi, jednokratni | kom | 40
18 | Nastavak za elektrokiruršku olovku, razni, jednokratni | kom | 40
19 | Kabel za neutralnu elektrodu, višekratni | kom | 1
20 | Kožni stapler s 35 spajalica | kom | 6
21 | Raširivač za incizijsku ranu, 20-40 mm, sterilan | kom | 6
22 | Raširivač za incizijsku ranu, 30-60 mm, sterilan | kom | 6
23 | Titanizirana polipropilenska, biokompatibilna mrežica, za intraperitonealnu primjenu, težine 35 g/m2, veličine 6x11 cm | kom | 10
24 | Titanizirana polipropilenska, biokompatibilna mrežica, za intraperitonealnu primjenu, težine 35 g/m2, veličine 10x15 cm | kom | 6
25 | Titanizirana polipropilenska, biokompatibilna mrežica, za intraperitonealnu primjenu, težine 35 g/m2, veličine 25x20 cm | kom | 1
26 | Titanizirana polipropilenska, biokompatibilna mrežica, za intraperitonealnu primjenu, težine 35 g/m2, veličine 30x30 cm | kom | 1
27 | Titenizirana polipropilenska, biokompatibilna mrežica, umetak, za intraperitonealnu primjenu, težine 35 g/m2, malog promjera Ø7cm | kom | 3
28 | Titanizirana polipropilenska, biokompatibilna mrežica, za intraperitonealnu primjenu, težine 16 g/m2, veličine 10x15 cm | kom | 3
29 | Vrećica za izvlačenje ekstrakta | kom | 5
30 | Tumorska vrećica s poluautomatskim otvaranjem, zapremnina 100 ml | kom | 1
31 | Tumorska vrećica s poluautomatskim otvaranjem, zapremnina 200 ml | kom | 10
32 | Tumorska vrećica s automatskim otvaranjem, zapremnina 200 ml | kom | 6
33 | Hemoststska oksidirana celuloza 50 x75 mmm | kom | 12
34 | Hemoststska oksidirana regenerirana celuloza 50 x 75 mm | kom | 12
35 | Hemoststska oksidirana regenerirana celuloza, odvojiva u slojevima 51 x 102 mm | kom | 12
36 | Hemoststska oksidirana regenerirana celuloza, odvojiva u slojevima 25 x 51 mm | kom | 12
37 | Hemoststska oksidirana regenerirana celuloza, visoke gustoće 76 x 102 mm | kom | 12
38 | Hemostatska želatinozna spužvica ø30 x 80 mm, tampon | kom | 12
39 | Tekuće kirurško ljepilo, hemostatsko, na bazi n-hexylcyanoakrilata za intraabdominalnu primjenu, 1 ml | kom | 6
40 | Tekuće kirurško ljepilo, hemostatsko, na bazi n-hexylcyanoakrilata za intraabdominalnu primjenu, 1,5 ml | kom | 6
41 | Aplikator, rašpršivač za otvorene zahvate | kom | 12
42 | Aplikator za kirurško ljepilo, 37 cm | kom | 12
Ukupno bez PDV-a
PDV
UKUPNO
| Mjesto i datum______________________________ |  |  | _____________________________________
Rok isporuke: _______________________________