## List1
TROŠKOVNIK
Ponuditelj: | [8 empty] | Prilog 1
Naziv: Ortopedski implantati
CPV oznaka: 33183100-7
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | PLANIRANA GODIŠNJA POTROŠNJA | ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA | JED. CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om | TRGOVAČI NAZIV
1 | Titanski implantat 3.5 mm x13 mm, naveden konac za provlačenje #5, omča od polietilena sa patentiranim zaključavanjem u 4 točke i prilagodljive duljine, namijenjen za tibijalnu i femoralnu fiksaciju BTB transplantata ili jednako vrijedan | kom | 2
2 | Žica, vodilica za bušenje, Ø 2,4 mm promijer tijela, Ø 3 mm promjer zašiljenog vrha ili jednako vrijedan | kom | 5
3 | Vijak, resorptivni osteokonduktivni interferentni iz Biphasic calcium phosphata i PLDLA kiseline, u odgovarajućoj košuljici, za femoralnu fiksaciju BTB transplantata, dimenzija Ø 6,7,8,9 i 10, dužine 23 mm ili jednako vrijedan | kom | 4
4 | Vijak, resorptivni osteokonduktivni interferentni iz Biphasic calcium phosphata i PLDLA kiseline, navoj cijelom dužinom vijka, dimenzija Ø 7,8,9,10 dužine 28 mm ili jednako vrijedan | kom | 2
5 | Vijak, resorptivno/osteokonduktivni interferentni iz Biphasic calcium phosphata i PLDL kiseline, navoj cijelom dužinom vijka, dimenzija Ø 8, 9, 10, dužine 28 mm ili jednako vrijedan | kom | 5
6 | Vijak, resorptivno/osteokonduktivni interferentni iz Biphasic calcium phosphata i PLDL kiseline, navoj cijelom dužinom vijka, dimenzija Ø 9, 10, 11 dužine 35 mm ili jednako vrijedan | kom | 10
7 | Titanski implantat 3.5 mm x13 mm, naveden konac za provlačenje #5, omča od polietilena sa patentiranim zaključavanjem u 4 točke i prilagodljive duljine, namijenjen za tibijalnu i femoralnu fiksaciju ST/G transplantata ili jednako vrijedan | kom | 10
8 | Implantat, navedena dva konca za provlačenje, omča sa zaključavanjem u više točkaka i prilagodljive duljine oblika trake, namijenjen za tibijalnu i femoralnu fiksaciju ST/G transplantata. Mogućnost augmentacije ligamenata sa već unaprijed stavljenom dodatnom trakom na implantatu ili jednako vrijedan | kom | 10
9 | Titanski implantat 3.5 mm x13 mm, sa navedenim specijalnim koncem za postepeno i precizno femoralno fiksiranje tetive kvadricepsa sa mogučnošću dotezanja ili jednako vrijedan | kom | 5
10 | Nitinol igla vodić za bio-interferentne vijke 1.1mm ili jednako vrijedan | kom | 4
11 | Bipolarna sonda sa sukcijom za RF vodeni kutor, 50 i 90 stupnjeva zakrivljenosti glave ili jednako vrijedan | kom | 5
12 | Bipolarna sonda za RF vodeni kutor, oblika kukice, 90 stupnjeva ili jednako vrijedan | kom | 5
13 | Flomasteri sterilni, a'5, 36 kom u kutiji ili jednako vrijedan | kom | 15
14 | Sistem za šivanje ruptura na menisku. Sastoji se od aplikatora i dva 1 x 5 mm PEEK ili končana implantata povezanih 2-0 UHMWP koncem te već pripremljenim kliznim ili jednako vrijedan | kom | 4
15 | Sistem za šivanje meniskusa tehnikom sve unutra, tehnologijom bez čvora sa implantatima načinjenim od konca. Igle od -12 do 24 stupnjeva zakrivljenosti ili jednako vrijedan | kom | 4
16 | Kanulirani titanski vijci, mikro, kompresivni bez glave, promjera 2.5 mm dužine od 8-30 mm ili jednako vrijedan | kom | 5
17 | Kanulirani titanski vijci, mini, kompresivni bez glave, promjera 3.5 mm dužine od 12-34 mm ili jednako vrijedan | kom | 6
18 | Kanulirani titanski vijci, standard, kompresivni bez glave, promjera 4.0 mm dužine 16-50 mm ili jednako vrijedan | kom | 1
19 | Žice vodilice odgovarajuće kompresivnim vijcima ili jednako vrijedan | kom | 6
20 | Sidro resorptivno iz BCP i PLDLA kiseline, Ø 2,9, dužine 12,5 i 15,5mm za fiksaciju mekih tkiva tehnikom bez vezivanja petlje ili jednako vrijedan | kom | 5
21 | Sidro, titan, naveden jedan #2 konac od UHMW polietilena, Ø 2,8 dužine 11,7 mm ili jednako vrijedan | kom | 5
22 | Sidro, resorptivno iz BCP i PLDLA kiseline, navoj cijelom dužinom sidra, bez konca, Ø 4,75 dužine 19,1 mm ili jednako vrijedan | kom | 5
23 | Sidro od titana, navoj cijelom dužinom sidra, ušica od konca, navedena dva #2 konca od UHMW polietilena, Ø 5,5 dužine 16.3mm ili jednako vrijedan | kom | 5
24 | Kirurški konac od pletene polimerne mješavine, #2 sterilno pakirano ili jednako vrijedan | kom | 5
25 | Kanila od slilkona sa krajevima poput gumba za artroskopske operacije, 6mm x 2,3,4, i 5 cm ili jednako vrijedan | kom | 5
26 | Kanila od slilkona sa krajevima poput gumba za artroskopske operacije, 8mm x 2,3,4, i 5 cm ili jednako vrijedan | kom | 5
27 | Kanila od slilkona sa krajevima poput gumba za artroskopske operacije, 10mm x 2,3,4, i 5 cm ili jednako vrijedan | kom | 5
28 | Sistem za rekonstrukciju AC zgloba, sastoji se od #5 UHMW polietilen konaca i titanskih pločica, akutna stanja ili jednako vrijedan | kom | 4
29 | Kirurški konac ispleten u traku od pletene polimerne mješavine, #2 x 90cm, oblik trake, sterilno pakirani ili jednako vrijedan | kom | 5
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS RABATA ( 0 %)
UKUPNO CIJENA S RABATOM
UKUPAN IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE
| Mjesto i datum _______________________________________ | [5 empty] | Odgovorna osoba Ponuditelja
Pečat i potpis