## Total
|  | Ponuditelj: |  |  |  |  | Osobe ponuditelja za kontakt:
|  | Naziv |  |  |  |  | Ime i prezime:____________________________________
|  | Sjedište |  |  |  |  | Telefon/ telefaks_________________________________
OIB
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Grupa 1. Kanile
Red. Br. | Naziv artikla / MEDIVA Total | Opis proizvoda | Količina | Jedinica mjere | Godišnja potrošnja | Kataloški broj | Proizvođač | Jedinična cijena | Cijena pakiranja | Ukupan iznos bez Pdv-a (4x7) | PDV (25% ili 5%)
1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | 2: Arterijska kanila sa zaštitnim ventilom protoka s kuglicom, on / off aktivacija, 20G, dužine 45 mm; 3: kom; 4: 300
2. |  | 2: Kanila I.V. za neonatologiju, trostruko brušen vrh igle 24 GA sa krilcima izrađene od Teflona,dužine 19 mm.; 3: kom; 4: 25
3. |  | 2: KanilaI.V. za neonatologiju, trostruko brušen vrh igle 26 GA sa krilcima izrađene od Teflona, dužine 19 mm.; 3: kom; 4: 25
4. |  | 2: Kanila intravenska s dodatnim portom, izrađena od poliuretana, s krilcima, dimenzije 14 - 22G te zaštitnim mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta, pasivna aktivacija zaštitnog mehanizma s potpunim zatvaranjem vrha igle u plastični stožac nakon umetanja, zaštini pokrov na vidljivom dijelu igle nakon izvlačenja.; 3: kom; 4: 50
5. |  | 2: Kanila intravenska s dodatnim portom, izrađena od poliuretana, s krilcima, dimenzije 14 - 22G, trostruko brušeb vrh igle; 3: kom; 4: 50
6. |  | 2: Kanila za subkutanu rehidraciju, izrađena od polyuretana, s produžnom linijom i mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta, 22 G.; 3: kom; 4: 10
7. | Nexiva 18G x 45mm (20/kut) | 2: Kanila IV izrađena od poliuretana s integriranim laterarnim nastavkom s y-konekcijom i ugrađenim beziglenim pripojem, mehanizam zaštite koji sprječava ubodni incident, veličine 18 G, mogućnost dugog zadržavanja u veni bez potrebe za rutinskom zamjenom katetera; 2: 60; 3: kom; 4: 10
8. | Nexiva 20G x 32mm (20/kut) | 2: Kanila IV izrađena od poliuretana s integriranim laterarnim nastavkom s y-konekcijom i ugrađenim beziglenim pripojem, mehanizam zaštite koji sprječava ubodni incident, veličine 20 G, mogućnost dugog zadržavanja u veni bez potrebe za rutinskom zamjenom katetera; 2: 220; 3: kom; 4: 10
9. |  | 2: Kanila IV izrađena od poliuretana s integriranim laterarnim nastavkom s y-konekcijom i ugrađenim beziglenim pripojem, mehanizam zaštite koji sprječava ubodni incident, veličine 22 G, mogućnost dugog zadržavanja u veni bez potrebe za rutinskom zamjenom katetera; 3: kom; 4: 10
10. |  | 2: Kanila IV izrađena od poliuretana s integriranim laterarnim nastavkom s y-konekcijom i ugrađenim beziglenim pripojem, mehanizam zaštite koji sprječava ubodni incident, veličine 24 G, mogućnost dugog zadržavanja u veni bez potrebe za rutinskom zamjenom katetera; 3: kom; 4: 10
11. |  | 2: Sistemi infuzijski sa zaštitom slobodnog protoka, regulatorom protoka, zračnicom, posudom za kapanje i biretom kompatibilan s uređajima Fresenius Agilia.; 3: kom; 4: 30
12. |  | 2: Sistem infuzijski za davanje parenteralne prehrane sa 1,2μ (lipidnim) filterom, zaštitom slobodnog protoka, regulatorom protoka, zračnicom i posudom za kapanje kompatibilan s uređajima Fresenius Agilia.; 3: kom; 4: 10
13. |  | 2: Sistem transfuzijski s ugrađenim krvnim filterom 200 μ, zaštitom slobodnog protoka, regulatorom protoka, zračnicom i posudom za kapanje kompatibilan s uređajima Fresenius Agilia.; 3: kom; 4: 10
14. |  | 2: Sistemi za mjerenje CVP-a, plastična skala manometra graduirana u cmH2O s držačem, 3-way stopckok; 3: kom; 4: 10
15. |  | 2: Štrcaljka 3 ml za uzorkovanje arterijske krvil, ventilirana, luer slip, igla 22 G, s liofiliziranim heparinom 7.9 I.U. koji omogućuje bolju stabilnost uzorka i preciznije mjerenje plinova.; 3: kom; 4: 500
16. |  | 2: Štrcaljka 3 ml za uzorkovanje arterijske krvil, ventilirana, luer slip, bez igle, s liofiliziranim heparinom 7.9 I.U. koji omogućuje bolju stabilnost uzorka i preciznije mjerenje plinova.; 3: kom; 4: 300
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude s PDV-om
Mjesto i datum:_________________________
Pečat i potpis