## Sheet1
Ponuditelj: _________________________
Mjesto: ________________ |  | Prilog III.
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Predmet nabave:Koagulogram za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku
Proizvođač: ______________________
Zemlja porijekla: ___________________
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
R. br | Opis minimalnih tehničkih karakteristika | POTVRDA ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA/NE)
| Koagulogram za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku - KOLIČINA KOMADA | 1
Osnovne karakteristika:
1. | Potpuno automatizirani sustav
2. | Mogućnost pipetiranja uzoraka iz primarnih epruveta i čašica za uzorke, istovremeno s istog nosača
3. | Minimalna brzina određivanja protrombinskog vremena 60 uzoraka na sat
4. | Ugrađeni barkode čitač uzoraka
5. | Mogućnost pohrane 600 uzoraka (maksimalno 3000 testova)
6. | STAT opcija
7. | Ručni dvodimenzionalni barkod čitač – za unos vrijednosti kalibratora i kontrola
8. | Metode određivanja: koagulometrija (660 nm) Kromogena (405 nm) Imunoturbidimetrija (575 nm)
9. | Mogućnost određivanja testova za PV, APTV, fibrinogen, trombinsko vrijeme, D-Dimere i AT istovremeno iz istog uzorka
10. | Mogućnost uvezivanja u LIS (dvosmjerna komunikacija)
11. | Program za praćenje kontrole kvalitete pomoću Levey Jennings control
12. | Volumen uzorka za PV ne veći od 50 uL
13. | Ugrađeno računalo, LCD ekran osjetljiv na dodir i termalni printer
14. | Automatizirano dnevno održavanje
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a (_____%)
Ukupna cijena ponude
U ______________________, ____________ 2020.
Pečat i potpis odgovorne osobe
_________________