## List1
TROŠKOVNIK
Ponuditelj:______________________________
Predmet nabave: Antiseptici i dezinficijensi - grupa 8
CPV: 33631600-8
R.Br. | Naziv artikla | Jedinica mjere | Količina | Kataloški broj | Proizvođač/ Naziv proizvoda | Jedinična cijena | Cijena pakiranja | Ukupna cijena | PDV (25 ili 5%)
1 | Monoalkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku na bazi 85 g etanola na 100 g s dodatkom betaina, pantenola, 2 kokoata i glicerina, s tvornički ugrađenom pumpicom na boci dugačkog vrata minimalno 6 cm, potpuni virucid za 30 sek (uklj. polio virus), Higijenska dezinfekcija ruku EN 1500 max 20 s., pakiranje 500 ml | kom | 300
2 | Monoalkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku na bazi 85 g etanola na 100 g s dodatkom betaina, pantenola, 2 kokoata i glicerina, potpuni virucid za 30 sek (uklj. polio virus), Higijenska dezinfekcija ruku EN 1500 max 20 s., pakiranje 5L | kom | 10
3 | Pjena za čišćenje kože inkontinentnih, ležećih i slabo pokretnih bolesnika. Pjena sadrži aloe Veru, maslinovo ulje glicerat 8 estera, glicerin i betain, boca s raspršivačem, pakiranje 200 ml | kom | 40
4 | Polialkoholni dezinficijens za brzu dezinfekciju medicinskih površina i inventara koji sadrži 57 g etanola i 6 g izopropanola, s tvornički ugrađenim raspršivačem na boci, potpuni virucid (uklj. polio virus), pakiranje 1 L | kom | 210
5 | Krema za njegu osjetljive kože ruku i tijela na bazi hijaluronske kiseline i uree uz dodatak najmanje 5 vrsta ulja, pakiranje 250 ml s pumpicom na boci | kom. | 30
6 | Detergentni antiseptik za kožu na bazi 4% klorheksidina i dodatnih tvari glicerina, maslinova ulja glicerata 8 estera i betaina. Pakiranje 500 ml | kom. | 200
7 | Detergentni antiseptik za kožu na bazi 4% klorheksidina i dodatnih tvari glicerina, maslinova ulja glicerata 8 estera i betaina. Pakiranje 5L. | kom. | 10
8 | Šampon za pranje osjetljive kose i tijela na bazi hidroksipropil guara, betaina i aloe barbadensis. Pakiranje 500 ml s tvornički integriranom pumpicom na boci. | kom. | 20
9 | Koncentrirani dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju medicinskih površina i inventara (mikobaktericid i sporicid), bez aldehida, fenola i fosfata. Dezinficijens sadrži 12,5g didecil dimetil amonij klorid (DDAC) i 12,5 g N-3 aminopropil N dodecilpropan 1, 3 diamin (mikobaktericid max.0,5 % i max 15 min. kontaktno vrijeme), pakiranje 5L | kom. | 7
10 | Koncentrirani dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju svih termostabilnih i termolabilnih medicinskih instrumenata, dentalnih instrumenata, rigidnih endoskopa i UZV , bez aldehida, fenola i fosfata. Dezinficijens sadrži 15g didecil dimetil amonij klorid (DDAC) i 15 g N-3 aminopropil N dodecilpropan 1, 3 diamin (mikobaktericid 0,5 % 15 min, baktericid 0,5% 5 min, svi omotani virusi 0,5% 5 min), pakiranje 5L | kom. | 7
11 | Dezinficijens za medicinske proizvode, površine, instrumente (uklj. endoskope, bronhoskope, laparoskope, intubacijske cijevi, anesteziološki pribor) visokog stupnja djelotvornosti, sterilant, sporicid (C.difficile 1,5% 15 min) koji sadrži 41 g Natrij perkarbonata i 25 g Tetra Acetil Etilen Diamina, pakiranje 1kg | kom. | 10
12 | Suhe maramice u roli za dispenzer sistem za dezinfekciju, veličina maramice 32 x 30 cm, pakiranje 100 kom | pak. | 50
13 | Ponuditelj se obvezuje isporučiti 60 dispenzer kanti gratis koje su dokazano kompatibilni sa stavkama 4, 9 i 13. | kom. | 0
14 | Bezalkoholni brzo djelujući dezinficijens, spreman za uporabu, namijenjen za dezinfekciju i čišćenje invazivnih i neinvazivnih medicinskih proizvoda te površina osjetljivih na alkohol. Dezinficijens ima širok spektar baktericidnog (uklj. MRSA, VRE), mikobaktericidnog i fungicidnog djelovanja, djeluje protiv virusa (uklj. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) i spora (uklj. Clostridium difficile) te u 100g sadrži 0,45g didecil-dimetil-amonij klorid (DDAC) i 0,45g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin. Pakiranje 1L s raspršivačem. | kom. | 40
15 | Bezalkoholne maramice za dezinfekciju i čišćenje invazivnih i neinvazivnih medicinskih proizvoda i površina osjetljivih na alkohol. Dezinficijens ima širok spektar baktericidnog (uklj. MRSA, VRE), mikobaktericidnog i fungicidnog djelovanja, djeluju protiv virusa (uklj. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) i spora (uklj. Clostridium difficile) te u 100g sadrži 0,45g didecil-dimetil-amonij klorid (DDAC) i 0,45g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin. Pakiranje do 200 maramica. | pak. | 40
16 | Jednokratne vlažne rukavice za kupanje i njegu kože bolesnika koje sadrže ricinusovo ulje i pročišćenu vodu, s mogućnošću zagrijavanja u mikrovalnoj na 800 W, dimenzije 25x18 cm. Pakiranje s 8 rukavica. | pak. | 120
17 | Dezinfekcijske rukavice s 2% klorheksidin diglukonata, za pranje cijelog tijela, veličina rukavice 240 x 170 mm ± 5%. Pakiranje s 8 rukavica. | pak. | 120
Ukupno
Cijena bez PDV-a:
Mjesto i datum: _______________________ |  |  |  |  | Popust _____%
|  | Pečat i potpis: |  |  | Cijena s popustom:
PDV:
Cijena s PDV- om: