## Sheet1
Naručitelj: | OPĆA BOLNICA GOSPIĆ |  | Ponuditelj:
Sjedište: | KANIŠKA ULICA 111, 53000 GOSPIĆ |  | Sjedište:
OIB: | 75672221336 |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: Laboratorij
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 14.999,00 €
Minimalne tehničke karakteristike mikroskopa
Redni broj | Opis | Zadovoljava uvjete (da/ne) |  | Količina | Ukupna cijena ponude bez PDV-a | Ukupna cijena ponude s PDV-om
1.1 | Uspravno tijelo mikroskopa s integriranim gumbom za fotografiranje kamerom. Mogućnost automatskog podešavanja intenziteta svjetla promjenom povećanja na mikroskopu (objektiva). Kodirani sustav povezan s računalom/kamerom
1.2 | Makro vijak s korakom od 4 mm pri rotaciji, mikro vijak s korakom od 4 um, maksimalni hod stolića u visinu od 25 mm
1.3 | LED izvor svjetla s snagom od 10W i vijekom trajanja od 60000 sati
1.4 | Trinokularni tubus vidnog polja 23 stalnog nagiba od 15 stupnjeva. Podešavanje tubusa od 45 mm po dubini te 45 mm po visini s rasponom svjetla između kamere i okulara u omjeru 50%:50%
1.5 | Adapter za kameru povećanja 0.5x ili manji
1.6 | Okulari s podešavanje dioptrije, povećanja 10x i vidnog polja 23
1.7 | Kodirani nosač objektiva s 5 mjesta s dodacima za DIC/polarizaciju
1.8 | Plan akromatski objektivi sljedećih specifikacija i povećanja:
1.8.1 | 5x NA 0.15
1.8.2 | 10x NA 0.25
1.8.3 | 40x NA 0.65
1.9 | Plan semi apokromatski objektivi sljedećih specifikacija i povećanja:
1.91 | 100x NA 1.3 uljni
1.10 | Stolić veličine 75 x 50 mm s anodiziranom površinom, ručkicom s desne strane podesivog intenziteta kretanja te mogučnosti produljivanja od 15 mm gdje se kretanje omogućava putem zupčastog prijenosa.
1.11 | Škarice za prihvat dva stakalca s otvaranjem s lijeve strane
1.12 | Akromatsko aplanatski kondenzor NA 0.9 za objektive povećanja 1x-100x. Pomicanje gornje leće s lijeve ili desne strane.
2 | Kamera
2.1 | senzor u boji od 6 MPx
2.2 | veličina senzora 1/2.8"
2.3 | utor za SD karticu i USB miš
2.4 | konektori USB 2.0 i HMDI
2.5 | Brzina žive slike pri FULL HD rezoluciji 30 FPS
2.6 | Ekran na kameru od 11" u Full HD rezoluciji
3 | Software
3.1 | Korištenje kamere putem računala ili samostalno kad je spojena preko HDMI-a gdje se kontrola kamere vrši preko miša (kamera ima ugrađen software)
3.2 | Software na kameri za jednostavna mjerenja (mjerenja duljina i površina), usporedbu slika
3.3 | Software na računalu za jednostavna mjerenja, kontrolu kamere, uspoređivanje i uređivanje slika, dekonvoluciju
CIJENA PONUDE (EUR, bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE (EUR, s PDV-om):