## List1
Ponuditelj: |  |  |  |  | Osoba Ponuditelja za kontakt:
Naziv |  |  |  |  | Ime i prezime:__________________________
Sjedište |  |  |  |  | Broj telefona/telefax:_____________________________
OIB
Obrazac ponude
Predmet nabave : Rukavice nitrilne
R.br. | Naziv artikla | jed. mjere | Količina | Tvornički naziv | Proizvođač | Orginalno pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | PDV(25 ili 5%)
1. | Rukavice nitrilne,nesterilne,pregledne bez talka,za jednokratnu upotrebu,visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja, AQL≤ 1,5, visokog stupnja nepropusnosti, kratke, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, ASTM D 6978-05, veličine: S ili jednako vrijedan | kom | 60000
2. | Rukavice nitrilne,nesterilne,pregledne bez talka,za jednokratnu upotrebu,visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja, AQL≤ 1,5, visokog stupnja nepropusnosti, kratke, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, ASTM D 6978-05, veličine: M ili jednako vrijedan | kom | 150000
3. | Rukavice nitrilne,nesterilne,pregledne bez talka,za jednokratnu upotrebu,visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja, AQL≤ 1,5, visokog stupnja nepropusnosti, kratke, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, ASTM D 6978-05, veličine: L ili jednako vrijedan | kom | 100000
3. | Rukavice nitrilne,nesterilne,pregledne bez talka,za jednokratnu upotrebu,visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja, AQL≤ 1,5, visokog stupnja nepropusnosti, kratke, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, ASTM D 6978-05, veličine: XL ili jednako vrijedan | kom | 30000
Ukupno bez Pdv-a:
Popust________%
Cijena ponude s popustom:
| Mjesto isporuke:Opća bolnica Gospić |  |  |  | PDV:
| Rok ,način i uvjeti plaćanja: Prema Ugovoru |  |  |  | Ukupna cijena ponude s PDV-om:
Rok isporeuke: sukcesivno prema narudžbama
Rok plaćanja: najdulje 60 dana
Mjesto i datum:___________________________
Pečat i potpis
Napomena:
1. Potrebno je dostaviti uzorke za bilo koju stavku, jedno orginalno pakiranje.
2. Svi traženi standardi moraju biti navedeni na pakiranju.
3. Minimalna težina po rukavici za M veličinu: min. 4,0 g